## 12V Calibration
Input(mA) | Voltage(V) | Reading | A/D count | Counts Off | 0 Point
4 | 8 | -0.07716 | 743 | -2 | 745
4 | 8.5 | -0.07716 | 743 | -2
4 | 9 | -0.07716 | 743 | -2
4 | 9.5 | -0.07716 | 743 | -2
4 | 10 | -0.07716 | 743 | -2
4 | 10.5 | -0.11574 | 742 | -3
4 | 11 | -0.11574 | 742 | -3
4 | 11.5 | -0.11574 | 742 | -3
4 | 12 | -0.11574 | 742 | -3
4 | 12.5 | -0.11574 | 742 | -3
4 | 13 | -0.11574 | 742 | -3
4 | 13.5 | -0.11574 | 742 | -3
4 | 14 | -0.15432 | 741 | -4
4 | 14.5 | -0.15432 | 741 | -4
4 | 15 | -0.11574 | 741 | -4
4 | 15.5 | -0.15432 | 741 | -4
4 | 16 | -0.15432 | 741 | -4
Input(mA) | Voltage(V) | Reading | A/D count | Counts Off | 50 Point
12 | 8 | 49.9614 | 2040 | -1 | 2041
12 | 8.5 | 49.9614 | 2040 | -1
12 | 9 | 49.9614 | 2040 | -1
12 | 9.5 | 49.9614 | 2040 | -1
12 | 10 | 49.9614 | 2040 | -1
12 | 10.5 | 49.9614 | 2040 | -1
12 | 11 | 49.9614 | 2040 | -1
12 | 11.5 | 49.9614 | 2040 | -1
12 | 12 | 49.9228 | 2040 | -1
12 | 12.5 | 49.9228 | 2039 | -2
12 | 13 | 49.9228 | 2039 | -2
12 | 13.5 | 49.8843 | 2038 | -3
12 | 14 | 49.8843 | 2038 | -3
12 | 14.5 | 49.8843 | 2038 | -3
12 | 15 | 49.8457 | 2037 | -4
12 | 15.5 | 49.8457 | 2037 | -4
12 | 16 | 49.8457 | 2037 | -4
Input(mA) | Voltage(V) | Reading | A/D count | Counts Off | 100 Point
20 | 8 | 100.0385 | 3342 | 1 | 3341
20 | 8.5 | 100.0385 | 3342 | 1
20 | 9 | 100.0385 | 3342 | 1
20 | 9.5 | 100.0385 | 3342 | 1
20 | 10 | 100.0385 | 3342 | 1
20 | 10.5 | 100 | 3341 | 0
20 | 11 | 100 | 3341 | 0
20 | 11.5 | 100 | 3341 | 0
20 | 12 | 99.9615 | 3340 | -1
20 | 12.5 | 99.9615 | 3340 | -1
20 | 13 | 99.9231 | 3339 | -2
20 | 13.5 | 99.9231 | 3339 | -2
20 | 14 | 99.9231 | 3339 | -2
20 | 14.5 | 99.8462 | 3337 | -4
20 | 15 | 99.7692 | 3335 | -6
20 | 15.5 | 99.8077 | 3336 | -5
20 | 16 | 99.7692 | 3335 | -6

## 20V Calibration
Input(mA) | Voltage(V) | Reading | A/D count | Counts Off | 0 Point
4 | 16 | 0 | 742 | 0 | 742
4 | 16.5 | -0.0387 | 741 | -1
4 | 17 | -0.0387 | 741 | -1
4 | 17.5 | -0.0387 | 741 | -1
4 | 18 | -0.0387 | 741 | -1
4 | 18.5 | -0.077399 | 740 | -2
4 | 19 | -0.077399 | 740 | -2
4 | 19.5 | -0.077399 | 740 | -2
4 | 20 | -0.077399 | 740 | -2
4 | 20.5 | -0.1161 | 739 | -3
4 | 21 | -0.1161 | 739 | -3
4 | 21.5 | -0.1161 | 739 | -3
4 | 22 | -0.1161 | 739 | -3
4 | 22.5 | -0.1161 | 739 | -3
4 | 23 | -0.1548 | 738 | -4
4 | 23.5 | -0.1548 | 738 | -4
4 | 24 | -0.1548 | 738 | -4
Input(mA) | Voltage(V) | Reading | A/D count | Counts Off | 50 Point
12 | 16 | 50.0772 | 2036 | 2 | 2034
12 | 16.5 | 50.0772 | 2036 | 2
12 | 17 | 50.0386 | 2035 | 1
12 | 17.5 | 50.0386 | 2035 | 1
12 | 18 | 50 | 2035 | 1
12 | 18.5 | 50 | 2034 | 0
12 | 19 | 50 | 2034 | 0
12 | 19.5 | 49.9613 | 2033 | -1
12 | 20 | 49.9613 | 2033 | -1
12 | 20.5 | 49.9226 | 2032 | -2
12 | 21 | 49.9226 | 2032 | -2
12 | 21.5 | 49.9226 | 2032 | -2
12 | 22 | 49.8839 | 2031 | -3
12 | 22.5 | 49.8839 | 2031 | -3
12 | 23 | 49.8452 | 2030 | -4
12 | 23.5 | 49.8452 | 2030 | -4
12 | 24 | 49.8065 | 2029 | -5
Input(mA) | Voltage(V) | Reading | A/D count | Counts Off | 100 Point
20 | 16 | 100.1929 | 3336 | 6 | 3330
20 | 16.5 | 100.1929 | 3335 | 5
20 | 17 | 100.1543 | 3334 | 4
20 | 17.5 | 100.1157 | 3333 | 3
20 | 18 | 100.0772 | 3332 | 2
20 | 18.5 | 100.0386 | 3331 | 1
20 | 19 | 100.0386 | 3331 | 1
20 | 19.5 | 100.0386 | 3330 | 0
20 | 20 | 100 | 3330 | 0
20 | 20.5 | 99.9228 | 3328 | -2
20 | 21 | 99.9228 | 3328 | -2
20 | 21.5 | 99.9228 | 3328 | -2
20 | 22 | 99.8843 | 3327 | -3
20 | 22.5 | 99.8457 | 3326 | -4
20 | 23 | 99.8071 | 3325 | -5
20 | 23.5 | 99.7685 | 3324 | -6
20 | 24 | 99.7299 | 3323 | -7

## 26V Calibration
Input(mA) | Voltage(V) | Reading | A/D count | Counts Off | 0 Point
4 | 22 | 0.03882 | 740 | 1 | 739
4 | 22.5 | 0 | 739 | 0
4 | 23 | 0 | 739 | 0
4 | 23.5 | 0 | 739 | 0
4 | 24 | -0.03882 | 738 | -1
4 | 24.5 | -0.03882 | 738 | -1
4 | 25 | -0.03882 | 738 | -1
4 | 25.5 | -0.07764 | 737 | -2
4 | 26 | -0.07764 | 737 | -2
4 | 26.5 | -0.07764 | 737 | -2
4 | 27 | -0.07764 | 737 | -2
4 | 27.5 | -0.11646 | 736 | -3
4 | 28 | -0.11646 | 736 | -3
4 | 28.5 | -0.11646 | 736 | -3
4 | 29 | -0.15528 | 735 | -4
4 | 29.5 | -0.15528 | 735 | -4
4 | 30 | -0.15528 | 735 | -4
Input(mA) | Voltage(V) | Reading | A/D count | Counts Off | 50 Point
12 | 22 | 50.1549 | 2031 | 4 | 2027
12 | 22.5 | 50.1549 | 2031 | 4
12 | 23 | 50.1162 | 2030 | 3
12 | 23.5 | 50.1162 | 2030 | 3
12 | 24 | 50.0775 | 2029 | 2
12 | 24.5 | 50.0387 | 2028 | 1
12 | 25 | 50 | 2027 | 0
12 | 25.5 | 50 | 2027 | 0
12 | 26 | 49.9612 | 2026 | -1
12 | 26.5 | 49.9224 | 2025 | -2
12 | 27 | 49.8835 | 2024 | -3
12 | 27.5 | 49.8447 | 2023 | -4
12 | 28 | 49.8447 | 2023 | -4
12 | 28.5 | 49.8059 | 2022 | -5
12 | 29 | 49.7671 | 2021 | -6
12 | 29.5 | 49.7283 | 2020 | -7
12 | 30 | 49.7283 | 2020 | -7
Input(mA) | Voltage(V) | Reading | A/D count | Counts Off | 100 Point
20 | 22 | 100.3486 | 3327 | 9 | 3318
20 | 22.5 | 100.2711 | 3326 | 8
20 | 23 | 100.2711 | 3325 | 7
20 | 23.5 | 100.2324 | 3324 | 6
20 | 24 | 100.1936 | 3323 | 5
20 | 24.5 | 100.1162 | 3321 | 3
20 | 25 | 100.0775 | 3320 | 2
20 | 25.5 | 100.0387 | 3319 | 1
20 | 26 | 100 | 3318 | 0
20 | 26.5 | 99.9225 | 3316 | -2
20 | 27 | 99.8838 | 3315 | -3
20 | 27.5 | 99.8451 | 3314 | -4
20 | 28 | 99.7676 | 3312 | -6
20 | 28.5 | 99.7289 | 3311 | -7
20 | 29 | 99.6902 | 3310 | -8
20 | 29.5 | 99.6514 | 3309 | -9
20 | 30 | 99.6514 | 3309 | -9